## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院五金材料供应服务年采购需求报价表
序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 响应品牌 | 单位 | 年拟采购数量 | 控制单价（元） | 控制总价（元） | 单价（元） | 总价（元)
1 | 浮球开关 | 10米、塑料材质 | 天恩、正泰、界工 |  | 套 | 10 | 62 | 620
2 | 开水器水龙头 | 开水器龙头、全铜材质 | 国产、科固、三人 |  | 个 | 100 | 36 | 3600
3 | 冲洗阀弯头 | 弯头 、不锈钢材质 | 国产、华尔杰、奥柯 |  | 个 | 10 | 21 | 210
4 | 工业扇 | 工业扇 650、铸铁材质 | 金羚、钻石、美的 |  | 台 | 10 | 451 | 4510
5 | 国标加厚镀锌水管 | 镀锌水管 50、铸钢材质 | 君诚、顶建、镀美 |  | 米 | 10 | 46 | 460
6 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流63A保护类型1P | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 50 | 13 | 650
7 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流63A保护类型3P | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 50 | 29 | 1450
8 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流40A保护类型3P | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 50 | 28 | 1400
9 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流63A保护类型2P | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 50 | 21 | 1050
10 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流40A保护类型1P | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 50 | 13 | 650
11 | 瓷芯龙头 | GH2002-10/15、单冷、入墙，滤芯龙头 | 广华、久久、洁慕森 |  | 个 | 80 | 31 | 2480
12 | 瓷芯龙头 | GH2002-10、单冷、入墙，滤芯龙头 | 广华、久久、洁慕森 |  | 个 | 80 | 29 | 2320
13 | 三插头 | 10A | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 20 | 6 | 120
14 | 漏电开关 | 小型漏电断路器、漏电保护类2P、灭弧方式、不兹吹断路器、额定电流40A/2P | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 50 | 37 | 1850
15 | 漏电开关 | 小型漏电断路器、漏电保护类2P、灭弧方式、不兹吹断路器、额定电流63A/2P | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 50 | 40 | 2000
16 | 漏电开关 | 小型漏电断路器、漏电保护类1P、灭弧方式、不兹吹断路器、额定电流60A/1P | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 50 | 31 | 1550
17 | 下水器 | sgck | 简和、玉奚、洁冠 |  | 个 | 20 | 17 | 340
18 | 电工胶布 | PVC17mx￠66 20码 | 永乐、德力西、正泰 |  | 卷 | 100 | 2 | 200
19 | 抽屉锁 | 138-22 138-22 | 帝高、泓颉、伟力 |  | 把 | 50 | 7 | 350
20 | 排插 | 三插212x3米，符合国标 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 100 | 45 | 4500
21 | 淋浴花洒 | 塑料 新六孔 | 新和、利都、迪澜 |  | 个 | 50 | 14 | 700
22 | 插座 | 暗装空调插16A 16A 16A 250V 塑料 | 曼科、公牛、德力西 |  | 个 | 20 | 12 | 240
23 | 插座 | 明装空调插16AL3 | 曼科、公牛、德力西 |  | 个 | 20 | 12 | 240
24 | 插座 | 十五孔明装 | 曼科、公牛、德力西 |  | 个 | 20 | 21 | 420
25 | 软管 | 高压1.5m | 广亚、起点、科固 |  | 条 | 20 | 16 | 320
26 | U型锁 | 可调节 玻璃门专用锁 | 金点原子、首力、洛克兄弟 |  | 把 | 20 | 58 | 1160
27 | 马桶盖 | 缓冲 | 蒙娜丽莎、梦西、中移 |  | 只 | 10 | 71 | 710
28 | 铁链锁 | 包布 | 国美、匠心、泓颉 |  | 把 | 20 | 25 | 500
29 | 玻璃胶 | 型号：G-793中性硅酮耐候时 | 硅销乐、正泰、华劲 |  | 支 | 10 | 13 | 130
30 | 门铃 | 数码无线 | 能者、ANENG、牡锐 |  | 只 | 20 | 43 | 860
31 | 尼龙扎带 | 型号：4x200；材质PA66；颜色分类：4x200 | 松尼、吉利、新和 |  | 包 | 200 | 9 | 1800
32 | 尼龙扎带 | 型号：4x250；材质PA66；颜色分类：4x250 | 松尼、吉利、新和 |  | 包 | 200 | 10 | 2000
33 | 尼龙扎带 | 型号：5x350；材质PA66；颜色分类：5x350 | 松尼、吉利、新和 |  | 包 | 200 | 13 | 2600
34 | 喷漆 | 油漆工程，颜色按要求备注 | 三和、迈克、安扬 |  | 瓶 | 10 | 12 | 120
35 | 电蚊拍 | 型号：PP-809；电池类：铅酸电池；充电模式：直插充电 | 久量、雅格、超威 |  | 把 | 20 | 37 | 740
36 | 挂锁 | 型号：CTG；类型：直开；颜色分类：50mm | 汉山、建泰、匠心 |  | 把 | 50 | 12 | 600
37 | 挂锁 | 型号：CTG；类型：直开；颜色分类：30mm | 汉山、建泰、匠心 |  | 把 | 50 | 8 | 400
38 | 长颈挂锁 | 型号：CTGS-60mm；颜色分类：铜挂长颈锁；类型：直开挂锁 | 汉山、建泰、匠心 |  | 把 | 50 | 26 | 1300
39 | 长颈挂锁 | 型号：CTGS-50mm；颜色分类：铜挂长颈锁；类型：直开挂锁 | 汉山、建泰、匠心 |  | 把 | 50 | 21 | 1050
40 | 长颈挂锁 | 型号：CTGS-40MM；颜色分类：铜挂长颈锁；类型：直开挂锁 | 汉山、建泰、匠心 |  | 把 | 50 | 17 | 850
41 | 不锈钢毛巾架 | 挂壁式，304不锈钢材质，用于厕所 | 嘉之洁、卡贝、喜多美 |  | 个 | 100 | 52 | 5200
42 | 软锁 | 80cm | 国美、永久、泓颉 |  | 把 | 50 | 18 | 900
43 | 软锁 | 100cm | 国美、永久、泓颉 |  | 把 | 50 | 21 | 1050
44 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，15米 | 九星、永胜通、哥斯盾 |  | 条 | 50 | 21 | 1050
45 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，20米 | 九星、永胜通、哥斯盾 |  | 条 | 50 | 27 | 1350
46 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，10米 | 九星、永胜通、哥斯盾 |  | 条 | 50 | 15 | 750
47 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，5米 | 九星、永胜通、哥斯盾 |  | 条 | 50 | 9 | 450
48 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，3米 | 九星、永胜通、哥斯盾 |  | 条 | 50 | 6 | 300
49 | 人字梯 | 材质：南南铝；颜色：7级1.5米，半绝缘，七步梯，双侧梯 | 成达、步步高、可斯比 |  | 把 | 5 | 203 | 1015
50 | 人字梯 | 材质：南南铝；颜色：7级2米，半绝缘，七步梯，双侧梯 | 成达、步步高、可斯比 |  | 把 | 5 | 269 | 1345
51 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩4勾，总长26cm | 名洲、卡贝、乐玛 |  | 条 | 100 | 14 | 1400
52 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩5勾，总长35cm | 名洲、卡贝、乐玛 |  | 条 | 100 | 17 | 1700
53 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩6勾，总长43cm | 名洲、卡贝、乐玛 |  | 条 | 100 | 20 | 2000
54 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩8勾，总长59cm | 名洲、卡贝、乐玛 |  | 条 | 100 | 27 | 2700
55 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩10勾，总长71cm | 名洲、卡贝、乐玛 |  | 条 | 100 | 32 | 3200
56 | 钢卷尺 | 型号：SY-A18；颜色分类：5米x25mm；制式：公制。 | 波斯、三英、德力西 |  | 把 | 20 | 11 | 220
57 | 钢卷尺 | 型号：SY-A18；颜色分类：7.5米x25mm；制式：公制。 | 波斯、三英、德力西 |  | 把 | 20 | 17 | 340
58 | 网管 | 胶水管20# | 雄塑、丰霖、新和 |  | 米 | 80 | 3 | 240
59 | 一体化LED灯 | 型号：oDT518B；功率：18w；形状：条形；电压：100v-240v；光源：百米，带支架。 | 小器鬼、佛山、雷士 |  | 套 | 100 | 25 | 2500
60 | 一体化LED灯 | 型号：oDT518B；功率：15w；形状：条形；电压：100v-240v；光源：百米，带支架。 | 小器鬼、佛山、雷士 |  | 套 | 100 | 23 | 2300
61 | 交流接触器 | 型号：CJX2s 251；电压：380V | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 10 | 58 | 580
62 | 交流接触器 | 型号：CJX2-1810 ；电压：380v | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 10 | 53 | 530
63 | 交流接触器 | 型号：CJX2S-1210；电压：380v/220v | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 10 | 45 | 450
64 | 交流接触器 | 型号：CJX2S-2501；电压：380v/220v | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 10 | 52 | 520
65 | 下水器软管 | 塑料 | 圣威、丽景、九牧 |  | 条 | 100 | 4 | 400
66 | LED投光灯 | 型号亚其7070，功率：100w、电压250v、灯体：灰色、颜色：白光 | 亚明、佛山、公牛 |  | 个 | 10 | 131 | 1310
67 | 十字螺丝批 | 5*100 | 波斯、得力、世达 |  | 把 | 10 | 6 | 60
68 | 三角架 | 铝合金双层，挂壁式 | 佛山制造、卡贝、智造大师 |  | 个 | 50 | 44 | 2200
69 | 三角架 | 铝单层，挂壁式 | 佛山制造、卡贝、智造大师 |  | 个 | 50 | 30 | 1500
70 | LED灯盘 | 60*60新款 | 小器鬼、欧普、雷士 |  | 套 | 100 | 72 | 7200
71 | 一字螺丝批 | 5*100 | 波斯、得力、世达 |  | 把 | 10 | 6 | 60
72 | 不锈钢下水器 | 型号：8110；颜色分类：厨房不锈钢下水器110mm（带提篮） | 玉溪、起点、洁冠 |  | 个 | 10 | 20 | 200
73 | LED投光灯 | 型号：亚其7070，功率：50W；灯体：灰色；电压：250；颜色：白光 | 美其亚、亚明、雷士 |  | 套 | 10 | 69 | 690
74 | LED投光灯 | 型号：亚其7070；功率：30W；灯体：灰色；电压：250V；颜色：白光 | 美其亚、亚明、雷士 |  | 套 | 10 | 63 | 630
75 | LED投光灯 | 型号：亚其7070；功率：200W；灯体：灰色；电压：250V；颜色：白光 | 美其亚、亚明、雷士 |  | 套 | 10 | 157 | 1570
76 | 桐油 | 附加功能：防腐；涂料光泽：哑光；涂层类别：底漆 | 桐油、信阳、切瑞西 |  | 斤 | 10 | 33 | 330
77 | LED筒灯 | 18w/6寸非凡系列 | 小器鬼、欧普、公牛 |  | 个 | 100 | 34 | 3400
78 | LED筒灯 | 5w型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口、白色 | 小器鬼、欧普、公牛 |  | 个 | 100 | 14 | 1400
79 | LED筒灯 | 15w型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口、白色 | 小器鬼、欧普、公牛 |  | 个 | 50 | 31 | 1550
80 | LED筒灯 | 12w型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口、白色 | 小器鬼、欧普、公牛 |  | 个 | 50 | 26 | 1300
81 | LED筒灯 | 6w型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口、白色 | 小器鬼、欧普、公牛 |  | 个 | 100 | 15 | 1500
82 | LED灯泡 | 型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口18w、白色 | 小器鬼、佛山、公牛 |  | 个 | 50 | 21 | 1050
83 | 铜浮球伐 | 型号：真功；材质：铜、颜色分类：2CM+201球体；结构：固定球球阀，螺纹 | 真巧、百飞、埃美柯 |  | 个 | 10 | 36 | 360
84 | 电发热管 | 型号：开水；，颜色分类：法兰G3 220v 6kw | 精益、丽源、莱朗顿 |  | 个 | 10 | 53 | 530
85 | 电发热管 | 型号：开水器；颜色分类：法兰G3 220v 9kw | 精益、丽源、莱朗顿 |  | 个 | 10 | 60 | 600
86 | LED吸顶灯 | 型号：MXL24F-TS；功率：21W；电压100v-240v；性质：圆形，PVC料 | 欧帝尔、欧普、雷士 |  | 支 | 10 | 48 | 480
87 | LED吸顶灯 | 型号：MXL24F-TS；功率：10W；电压100v-240v；性质：圆形，PVC料 | 欧帝尔、欧普、雷士 |  | 套 | 10 | 31 | 310
88 | LED一体化支架 | 型号：LEDT8支架；功率：12w；电压：220v；形状：条形；颜色：白光 | 欧帝尔、欧普、雷士 |  | 箱 | 50 | 20 | 1000
89 | LED灯管带架 | 型号：LEDT8支架；功率：13w；电压：220v；形状：条形；颜色：白光 | 欧帝尔、欧普、雷士 |  | 套 | 50 | 22 | 1100
90 | 曼科合式支架 | 型号：30w；电压：111v-240v；颜色分类：30w单支架 | 曼科、桂星、昌文 |  | 支 | 50 | 20 | 1000
91 | 曼科合式支架 | 型号：40w；电压：111v-240v；颜色分类：40w单支架 | 曼科、桂星、昌文 |  | 支 | 50 | 22 | 1100
92 | 百叶窗式排气扇 | 型号：APB20-4-30、颜色：8寸开孔250x25； | 金羚、钻石、美的 |  | 台 | 50 | 70 | 3500
93 | 百叶窗式排气扇 | 型号：APB25-5-30；颜色：10寸开孔300x300 | 金羚、钻石、美的 |  | 台 | 50 | 76 | 3800
94 | 百叶窗式排气扇 | 型号：APB30-6-30；颜色：12寸开孔350x350 | 金羚、钻石、美的 |  | 台 | 50 | 96 | 4800
95 | LED灯管带支架 | 型号：LDE78支架；功率：20w；电压：220v；形状：条形；颜色：白光 | 佛山、雷士、公牛 |  | 套 | 50 | 27 | 1350
96 | 开关箱 | 2-4位 | 展业、德力西、豪朗 |  | 个 | 20 | 10 | 200
97 | 切割片 | 100# | 金象、博世、德力西 |  | 片 | 10 | 2 | 20
98 | 弹地式地面插座 | sg五孔 | 豪意、罗格朗、公牛 |  | 个 | 10 | 106 | 1060
99 | 面盆冷热龙头 | 15mm旋风 | 玉奚、名爵、莱尔诗丹 |  | 套 | 20 | 88 | 1760
100 | 单联冷热龙头 | 15mm，2079 | 西岸、九牧、名爵 |  | 套 | 20 | 94 | 1880
101 | LED超薄吸顶灯 | 18w | 美其亚、亚明、TCL |  | 个 | 20 | 31 | 620
102 | LED球泡 | 10w | 欧帝尔、佛山、欧普 |  | 个 | 20 | 12 | 240
103 | LED球泡 | 5w | 欧帝尔、佛山、欧普 |  | 个 | 20 | 8 | 160
104 | 明装单把冷热阀 | 型号：JUELIN-1945；材质：铜；安装：挂式、单把双控 | 西岸卫浴、名爵、九牧王 |  | 个 | 10 | 91 | 910
105 | LDE灯管 | 型号：T8LED灯管；功率：20w；形状：条形；电压：220；长度：1.2m、光源：白 | 欧帝尔、欧普、佛山 |  | 支 | 50 | 15 | 750
106 | 铝花洒座 | 型号：GY；颜色分类：花洒座；材质：铝；配件类型：花洒单头 | 康益力、九牧、起点 |  | 个 | 50 | 11 | 550
107 | 单孔高压软管 | 型号：GY，尖头进水软管-80cm；长度：60cm | 康益力、典雅、科固 |  | 条 | 50 | 11 | 550
108 | 雄塑PPR热水管 | 型号：Φ20；颜色分类：4分/20x2.0mm；管径：DN20（4分管） | 雄塑、联塑、顶建 |  | 条 | 20 | 17 | 340
109 | 雄塑PPR内牙直通 | 型号：Φ20；颜色分类：20x1/2mm；管径：DN20（4分管） | 雄塑、联塑、顶建 |  | 个 | 20 | 7 | 140
110 | 雄塑PPR内牙弯头 | 型号：Φ20；颜色分类：20x1/2mm；管径：DN20（4分管） | 雄塑、联塑、顶建 |  | 个 | 20 | 9 | 180
111 | 雄塑PPR冷水管 | 型号：Φ20；颜色分类：4分/20x2.0mm；管径：DN20（4分管） | 雄塑、联塑、顶建 |  | 条 | 20 | 15 | 300
112 | 雄塑PPR冷水管 | 型号：Φ25；颜色分类：6分/25x2.0mm；管径：DN25（6分管） | 雄塑、联塑、顶建 |  | 条 | 20 | 20 | 400
113 | 线槽 | 19*39 | 雄塑、首力、耐坚 |  | 条 | 20 | 7 | 140
114 | 线槽 | 14*24 | 雄塑、首力、耐坚 |  | 条 | 80 | 5 | 400
115 | LED灯盘 | 30*60新款 | 欧帝尔、欧普、雷士 |  | 套 | 20 | 64 | 1280
116 | 日丰铝塑管 | 条例：2025冷水管、管径2025DN25 | 日丰、联塑、顶建 |  | 米 | 20 | 21 | 420
117 | 面板灯 | 型号：1200x600；光源：LDE/88w；照射面呈：30㎡ | 美其亚、星致、亚明 |  | 套 | 20 | 168 | 3360
118 | 502胶水 | 10ml SH-10 | 三水、爱必达、得力 |  | 支 | 20 | 2 | 40
119 | 公牛多用排插 | 型号：312；安装：袋装；全长：3m、电流：10A；电压：250V；功率：2500w；产品配线：3x10mm | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 50 | 85 | 4250
120 | 全塑百叶换气扇 | 型号：APB25-5-30(SJ）10寸开孔300x300 | 金羚、钻石、美的 |  | 台 | 20 | 76 | 1520
121 | 不锈钢插销 | 4寸 | 维雅、忠业、milor |  | 付 | 20 | 4 | 80
122 | 空气开关 | 3P32A DZ47sLEN3C32 400V 6000A 塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 31 | 620
123 | 空气开关 | 2P32A DZ47sLEN2C32 400V 6000A 塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 21 | 420
124 | 空气开关 | 2P20A DZ47sLEN2C20 400V 6000A 塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 20 | 400
125 | 空气开关 | 1P32A DZ47sLEN1C32 230V/400V 6000A塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 13 | 260
126 | 空气开关 | 1P20A DZ47sLEN1C20 230V/400V 6000A塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 13 | 260
127 | 漏电开关 | 2p32 DZ47sLEN2C32 230V 6000A 塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 31 | 620
128 | 漏电开关 | 3P60A三相四线 DZ47sLEN6C63 400V 6000A 塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 59 | 1180
129 | 漏电开关 | 3P40A DZ47sLEN3C40 400V 6000A 塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 52 | 1040
130 | 漏电开关 | 3P32A DZ47sLEN3C32 400V 6000A 塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 48 | 960
131 | 漏电开关 | 1P40A DZ47sLEN1C40 230v 6000A 塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 35 | 700
132 | 漏电开关 | 1P32A DZ47sLEN1C32 230V 6000A塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 25 | 500
133 | 漏电开关 | 1P20A DZ47sLEN1C20 230V 6000A塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 24 | 480
134 | 漏电开关 | 3P20A DZ47sLEN3C20 400V 6000A 塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 46 | 920
135 | 漏电开关 | 2P20A DZ47sLEN2C20 230V 6000A塑壳 | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 29 | 580
136 | 抽屉锁 | 138-32 柜锁 32# | 帝高、泓颉、伟力 |  | 把 | 50 | 10 | 500
137 | 灯管支架头 | 灯管支架头40W YZD36.36W 120V-260V 塑壳 | 松日、桂星、达祥 |  | 付 | 20 | 13 | 260
138 | 排插 | 八插217x5米 GN-217(S)5米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 100 | 81 | 8100
139 | 排插 | 十插218x5米 GN-218(S)5米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 100 | 93 | 9300
140 | 排插 | 五插602x5米 GN-602(S)5米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 100 | 65 | 6500
141 | 排插 | 五插602x3米 GN-602(S)3米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 100 | 58 | 5800
142 | 排插 | 十插218x3米 GN-218(S)3米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 100 | 78 | 7800
143 | 排插 | 三插212x1.8米 GN-212(3-1.8) 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 100 | 33 | 3300
144 | 排插 | 六插403x10米 GN-403(3-10) 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 100 | 111 | 11100
145 | 排插 | 八插217x3米 GN-217(S)3米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 100 | 74 | 7400
146 | 胶质花线 | RVS2x0.5mmx100m PVS ZR-RVS 双胶线（国标） | 家友、阳工、德力西 |  | 米 | 100 | 2 | 200
147 | 胶质花线 | RVS2x0.75mmx100m PVS ZR-RVS 双胶线（国标） | 家友、阳工、德力西 |  | 米 | 100 | 2 | 200
148 | 插座 | 一位五孔(明) 10A 250V 塑料 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 20 | 15 | 300
149 | 启辉器 | 启辉器 4-65W/198-240V 塑料 | 飞利浦、佛山、欧普 |  | 个 | 20 | 3 | 60
150 | 中控锁 | 16# 中控锁（三联锁芯） | 协和、望通、伟力 |  | 个 | 100 | 24 | 2400
151 | 冲洗阀 | XL-6050-1 25# 脚踩冲洗阀 | 夏龙卫浴、利都、洁冠 |  | 套 | 20 | 101 | 2020
152 | 冲洗阀 | 25# 脚踩冲洗阀 | 广华、利都、洁冠 |  | 套 | 20 | 94 | 1880
153 | 冲洗阀 | 25# 扭式冲洗阀 | 广华、利都、洁冠 |  | 个 | 20 | 92 | 1840
154 | 龙头拨手 | 单把龙头扳手（加厚） | 广亚、利都、洁冠 |  | 个 | 20 | 10 | 200
155 | 大弯龙头 | 梅花瓶 立式单冷龙头 | 广亚、利都、洁冠 |  | 个 | 20 | 54 | 1080
156 | 大伐芯 | 40mm 铜杆塑料单把阀芯 | 广亚、利都、洁冠 |  | 个 | 20 | 14 | 280
157 | 灯管 | T5/14W 灯管（白光） | 飞利浦、佛山、欧普 |  | 支 | 20 | 13 | 260
158 | 数字电表 | 220V 10(40)A DDS606M240M4 塑壳 | 德力西电气、正泰、胜利 |  | 个 | 20 | 57 | 1140
159 | 铜芯线 | 1.5mm² 铜芯线100米单股（国标） | 家友、阳工、德力西 |  | 米 | 500 | 2 | 1000
160 | 铜芯线 | 2.5mm² 铜芯线100米单股（国标） | 家友、阳工、德力西 |  | 米 | 1000 | 2 | 2000
161 | 铜芯线 | 4mm² 铜芯线100米单股（国标） | 家友、阳工、德力西 |  | 米 | 200 | 4 | 800
162 | 铜芯线 | 6mm² 铜芯线100米单股（国标） | 家友、阳工、德力西 |  | 米 | 200 | 6 | 1200
163 | 数字水表 | 15mm数字水表 | 埃美柯、正泰、创新者 |  | 个 | 20 | 53 | 1060
164 | 数字水表 | 20mm数字水表 | 埃美柯、正泰、创新者 |  | 个 | 20 | 66 | 1320
165 | 数字水表 | 25mm数字水表 | 埃美柯、正泰、创新者 |  | 个 | 20 | 101 | 2020
166 | 活动扳手(白色) | 12寸 波斯活动扳手（白色） | 波斯、世达、得力 |  | 把 | 20 | 45 | 900
167 | 三角伐 | Φ15半圆角阀 15# ，15mm手轮式三角阀 | 水仙园、玉奚、九牧王 |  | 个 | 20 | 16 | 320
168 | 二位开关 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 11 | 550
169 | 二位开关 | 明二位K50 K50 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 13 | 650
170 | 七孔插座 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 13 | 650
171 | 七孔插座 | 明装K50 K50 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 14 | 700
172 | 三位开关 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 15 | 750
173 | 三位开关 | 明装K50 K50 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 16 | 800
174 | 生料带 | 0.1mmx25mmx20m 生料带 | 埃美柯、公牛、得力 |  | 卷 | 100 | 3 | 300
175 | 十孔插座 | 明装K50 K50 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 16 | 800
176 | 一位开关 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 9 | 450
177 | 一位开关 | 明装K50 K50 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 10 | 500
178 | 一位五孔 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 14 | 700
179 | 下水器 | S弯下水器 | 广华、洁冠、名爵 |  | 条 | 20 | 27 | 540
180 | 软管 | 1.5m 高压水管耐冻-10℃、耐热+60℃耐压0.6mpa | 康益力、科固、洁冠 |  | 条 | 50 | 15 | 750
181 | 软管 | 0.6m高压水管耐冻-10℃、耐热+60℃耐压0.6mpa | 康益力、科固、洁冠 |  | 条 | 50 | 9 | 450
182 | 冷水伐 | Φ25 25mm 冷水阀 | 金箭、洁冠、名爵 |  | 个 | 20 | 28 | 560
183 | 换气扇(管道扇) | BPT10-12 BPT10-12 8寸管道排气扇 | 金羚、钻石、美的 |  | 台 | 50 | 77 | 3850
184 | 换气扇(管道扇) | BPT15-12 BPT15-12 10寸管道排气扇 | 金羚、钻石、美的 |  | 台 | 50 | 88 | 4400
185 | 电感镇流器 | YZ20ZN YZ40(18)ZN 20W电工电感镇流器 | 中电熊猫、欧普、飞利浦 |  | 只 | 20 | 23 | 460
186 | 五孔插座 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 10 | 500
187 | 五孔插座 | 明装K50 SK/10US 10A 250V 塑壳 | 公牛、松可、正泰 |  | 个 | 50 | 11 | 550
188 | 网络寻线仪 | UT682 -CHN 优利德UT682寻线仪 | 优利德、精明鼠、山泽 |  | 台 | 10 | 220 | 2200
189 | 一转多转换器 | 三位品字形转换器 | 公牛、飞利浦、德力西 |  | 个 | 20 | 36 | 720
190 | 自愈式低压井联电容器 | BZMJ 0.45-15-3 自愈式低压井联电容器 | 正泰、德力西、威斯康 |  | 个 | 10 | 108 | 1080
191 | T系列双头螺丝批 | T系列双头螺丝批 6*150 | 世达、博世、德力西 |  | 把 | 20 | 17 | 340
192 | 排插 | 10孔线10米 10A250v2500W 塑料公牛排插 | 公牛、德力西、正泰 |  | 个 | 20 | 147 | 2940
193 | 水口钳 | 5”/125mm 5寸水口钳 | 波斯、世达、得力 |  | 把 | 10 | 44 | 440
194 | 飞机合页(直弯) | 直弯 直弯飞机合页 镀锌 | 富迪、卡贝、固特 |  | 付 | 100 | 8 | 800
195 | 飞机合页(中弯) | 中弯 中弯飞机合页 镀锌 | 富迪、卡贝、固特 |  | 付 | 100 | 8 | 800
196 | 30铜通开挂锁 | 铜挂锁30mm | 汉山、日环、加屹 |  | 把 | 50 | 8 | 400
197 | 闭门器(中号) | A-061 中号闭门器 | 顶冠、卡贝、固特 |  | 个 | 50 | 50 | 2500
198 | 不锈钢门吸 | EA012 加厚 加厚不锈钢门吸 | 凯恩斯、固特、飞球 |  | 个 | 50 | 11 | 550
199 | T系列一字穿心批 | 6*100mm T系列一字型穿心螺丝批 | 世达、波斯、恒世达 |  | 把 | 20 | 26 | 520
200 | T系列十字穿心批 | 2*100 T系列十字型穿心螺丝批 | 世达、波斯、恒世达 |  | 把 | 20 | 19 | 380
201 | 不锈钢栏杆座 | 2米红色伸缩带，伸缩带宽约4.8cm，栏杆规格900*320mm， | 南方、龙鼎、鑫盛 |  | 根 | 50 | 79 | 3950
202 | 不锈钢栏杆座 | 5米红色伸缩带，伸缩带宽约4.8cm，栏杆规格900*320mm， | 南昊、龙鼎、鑫盛 |  | 根 | 100 | 127 | 12700
203 | 不锈钢栏杆座 | 3米红色伸缩带，伸缩带宽约4.8cm，栏杆规格900*320mm， | 南方、龙鼎、鑫盛 |  | 套 | 50 | 104 | 5200
204 | 不锈钢鞋架 | 201不锈钢材质 1.5厚，分四层，尺寸约60*23*67cm，承重力强 | 联航、潮州、新连心 |  | 套 | 30 | 49 | 1470
205 | 不锈钢鞋架 | 201不锈钢材质 1.5厚，分三层，尺寸约54*23*60cm，承重力强 | 联航、潮州、新连心 |  | 套 | 30 | 42 | 1260
206 | 不锈钢鞋架 | 201不锈钢材质 1.5厚，分五层，尺寸约66*23*82cm，承重力强 | 联航、潮州、新连心 |  | 套 | 30 | 65 | 1950
207 | 阻燃绝缘波纹套管 | Φ20 | 方明、双阳、南兴 |  | 米 | 100 | 2 | 200
208 | 自攻罗钉 | 3.5*30 | 顶固、佰瑞特、固万基 |  | 盒 | 20 | 12 | 240
209 | 开关箱 | 5-8位 | 展业、德力西、正泰 |  | 个 | 20 | 22 | 440
210 | 花洒带管 | 2.2 | 玉奚、九牧、科固 |  | 套 | 20 | 26 | 520
211 | 不锈钢花洒管 | 1.5米 | 玉奚、九牧、科固 |  | 条 | 20 | 19 | 380
212 | 花洒 | 701 | 九牧、九牧王、银龙 |  | 套 | 20 | 58 | 1160
213 | 白护套线 | 3*2.5平方 | 家友、德力西、阳工 |  | 米 | 500 | 8 | 4000
214 | 鳍片球泡 | 100w | 振牛、长虹、亚明 |  | 个 | 100 | 40 | 4000
215 | 新型数字万用表 | UT39C+ | 德力西、胜利、世达 |  | 台 | 10 | 88 | 880
216 | LED吸顶灯 | 24w | 小器鬼、亚明、福照 |  | 个 | 50 | 70 | 3500
217 | LED球泡 | 35W | 小器鬼、亚明、福照 |  | 个 | 50 | 38 | 1900
218 | LED灯管 | T8/20w 1.2米 | 小器鬼、亚明、福照 |  | 支 | 50 | 14 | 700
219 | 弯头拉手（圆管） | 25*300 | 亚诚、麦斯乐、盛卡瑞 |  | 个 | 20 | 35 | 700
220 | 头灯 | 头灯 | 奥克斯、神火、探路蜂 |  | 个 | 10 | 25 | 250
221 | 铜电话线 | 4*0.5 | 山泽、绿联、晶华 |  | 米 | 100 | 1 | 100
222 | 通开防火门锁芯 | 通开 | 汇莱达、珂峰、虎顿 |  | 把 | 100 | 16 | 1600
223 | 锁舌 | 51cm | 虎顿、正昕、镖皇 |  | 个 | 10 | 13 | 130
224 | 塑料膨胀管 | 6厘米 | 佰瑞特、保联、固万基 |  | 盒 | 10 | 7 | 70
225 | 水管 | sg65 DN65 | 九牧、科固、潜水艇 |  | 米 | 10 | 51 | 510
226 | 三川数字水表 | Φ15 | 三川、正泰、埃美柯 |  | 个 | 10 | 74 | 740
227 | 全铜锁芯(电脑匙) | 大70 | 春光、ANG、金点原子 |  | 个 | 100 | 40 | 4000
228 | 全身镜 | sg1.4*0.4 | 小匠材、领臣、安尔雅 |  | 块 | 10 | 90 | 900
229 | 膨胀钉 | sg10*100 | 固万基、佰瑞特、卡尔威夫 |  | 支 | 10 | 1 | 10
230 | 地槽 | 70*20mm | 南兴、联塑、耐坚 |  | 条 | 10 | 23 | 230
231 | 磨砂玻璃纸(厚) | 1.2m*45m | 邦辰、安倍易、美帝卡 |  | 卷 | 5 | 367 | 1835
232 | 三杆球形执手锁 | 右 | 美之龙、首力、杰犀 |  | 把 | 50 | 52 | 2600
233 | 路锥 | 高680mm 中提环路锥 | 精胜、富杰、腾驰 |  | 个 | 50 | 28 | 1400
234 | 磷化自攻钉1 | 3.5*25 | 索德汉、百得、华尖 |  | 盒 | 10 | 13 | 130
235 | 三角阀 | Φ16 | 利都、科固、九牧 |  | 个 | 50 | 15 | 750
236 | 平板灯 | 1200*300mm | 雷拓、雷士、佛山 |  | 套 | 50 | 124 | 6200
237 | 空气开关 | 3p/25A | 德力西、正泰、公牛 |  | 个 | 20 | 25 | 500
238 | 水龙头 | 145 | 爵伦、名爵、九牧王 |  | 个 | 50 | 29 | 1450
239 | 防火锁锁芯 | 带钥匙 | 金银莱、德将、虎顿 |  | 把 | 100 | 19 | 1900
240 | 防火锁 | CB-SIS | 金银莱、德将、虎顿 |  | 把 | 50 | 47 | 2350
241 | 白护套线 | 2*2.5平方 | 家友、德力西、阳工 |  | 米 | 500 | 6 | 3000
242 | 弧形地槽 | 35X10 | 颂余、首力、南兴 |  | 条 | 100 | 9 | 900
243 | 弧形地槽 | 50X15 | 颂余、首力、南兴 |  | 条 | 50 | 14 | 700
244 | LED筒灯 | 9W LED MTD0700512/28 | 欧普、公牛、佛山 |  | 个 | 50 | 39 | 1950
245 | 铝花洒座 | 5m | 广亚、九牧、九牧王 |  | 个 | 20 | 15 | 300
246 | 高压软管 | 2米 | 广亚、九牧、九牧王 |  | 条 | 20 | 25 | 500
247 | 一位双联开关 | G32暗 | 公牛、德力西、雷士 |  | 个 | 20 | 11 | 220
248 | 隔爆型防爆灯罩 | 5 | 亚明、隆誉、振牛 |  | 个 | 20 | 65 | 1300
249 | 感应水龙头 | ckC901A C901A | 克劳迪、九牧王、芝士 |  | 套 | 50 | 319 | 15950
250 | 球型灯泡 | 40w | 佛山、雷士、公牛 |  | 个 | 50 | 34 | 1700
251 | 地线槽 | 50*2米 | 首力、颂余、南兴 |  | 条 | 20 | 14 | 280
252 | 不锈钢家用梯 | 5级 | 可斯比、德力西、赛福瑞 |  | 把 | 5 | 226 | 1130
253 | 不锈钢插销10寸 | 250*12 | milor、kabo、忠业 |  | 套 | 10 | 19 | 190
254 | 波纹管 | Φ25 | 方明、双阳、南兴 |  | 米 | 100 | 2 | 200
255 | 橡塑柄美工刀 | BS310052 E0052 | 德力西、波斯、世达 |  | 把 | 10 | 8 | 80
256 | 省力尖嘴钳 | 191928 | 德力西、波斯、世达 |  | 把 | 10 | 25 | 250
257 | 迷你斜咀钳 | BS190584 5/125mm | 德力西、波斯、世达 |  | 把 | 10 | 14 | 140
258 | 加长梅花扳手 | 318C 9PC 423183 | 德力西、波斯、世达 |  | 套 | 10 | 52 | 520
259 | 多功能维修套装 | 60件 468060 | 德力西、波斯、世达 |  | 套 | 10 | 144 | 1440
260 | 不锈钢多功能剪 | 533081 | 德力西、波斯、世达 |  | 把 | 10 | 38 | 380
261 | 暗地弹插销(粗) | 6寸 | milor、kabo、忠业 |  | 个 | 10 | 23 | 230
262 | 暗插销 | 6寸 | milor、kabo、忠业 |  | 个 | 10 | 15 | 150
263 | PP阻燃波纹管 | 32mm | 方明、双阳、南兴 |  | 米 | 10 | 6 | 60
264 | D-60合金单舌锁芯(600) | 60mm D型 | 建泰、顾乐、镖皇 |  | 个 | 100 | 24 | 2400
265 | 板车 | 国产塑料板车 90*60 0.9m*0.6m | 德力西、搬运宝、德力 |  | 辆 | 20 | 145 | 2900
266 | 21件家用组套 | 53*34*40cm BS511021 | 德力西、世达、波斯 |  | 套 | 5 | 236 | 1180
合计（元/年） | [7 empty] | 381885
合计金额（大写）
备注：供应商报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。