## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院计量检测服务设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 类型 | 服务内容
1 | 多参数监护仪 | 254 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1163-2019 多参数监护仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
2 | 电子血压计 | 70 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 270-2008 血压计和血压表 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
3 | 加样枪 | 62 | 检定 | 1.送检，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程JJG 646-2006 移液器 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具证书。
4 | 水银血压计 | 38 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 270-2008 血压计和血压表 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
5 | 动态心电记录仪 | 28 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 1041-2008 数字心电图机或JJG 1042-2008 动态(可移动)心电图机 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
6 | 彩色超声诊断仪 | 21 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 639-1998 医用超声诊断仪超声源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
7 | 数字心电图机 | 14 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 1041-2008 数字心电图机 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
8 | 多导联心电分析系统 | 11 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 543-2008 心电图机 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
9 | 动态血压监测仪 | 10 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 270-2008 血压计和血压表 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
10 | 动态血压计 | 10 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 270-2008 血压计和血压表 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
11 | 动态血压监护仪 | 8 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1163-2019 多参数监护仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
12 | 动态心电图系统 | 5 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 1041-2008 数字心电图机或JJG 1042-2008 动态(可移动)心电图机 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
13 | 电子血压计（血压脉搏检测装置） | 4 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 270-2008 血压计和血压表 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
14 | 产科专用监护仪 | 4 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1163-2019 多参数监护仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
15 | 便携式彩色超声诊断系统 | 4 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 639-1998 医用超声诊断仪超声源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
16 | 温度计 | 3 | 检定 | 1.送检，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 130-2011 工作用玻璃液体温度计 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具证书。
17 | 数字遥测监护系统 | 3 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1163-2019 多参数监护仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
18 | 全数字多道心电图机 | 3 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 1041-2008 数字心电图机 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
19 | 脉搏血氧饱和度监护仪 | 3 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1163-2019 多参数监护仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
20 | 急救转运专用监护仪 | 3 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1163-2019 多参数监护仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
21 | 移动式C形臂X射线机 | 2 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 744-2004 医用诊断X射线辐射源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
22 | 医用血管造影X射线系统（DSA） | 2 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1067-2011 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
23 | 医用全自动电子血压计 | 2 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 270-2008 血压计和血压表 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
24 | 遥测监护系统 | 2 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1163-2019 多参数监护仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
25 | 数字式多道心电图机 | 2 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 1041-2008 数字心电图机 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
26 | 数字化医用X射线摄影系统 | 2 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1078-2012 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
27 | 脑电图机 | 2 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1043-2008 脑电图机 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
28 | 大量程电动移液器 | 2 | 检定 | 1.送检，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程JJG 646-2006 移液器 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具证书。
29 | X射线计算机体层摄影设备 | 2 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 961-2017 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
30 | 移动式摄影X射线机 | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1078-2012 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
31 | 验光镜片箱 | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程:JJG 579-2025验光镜片箱 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
32 | 牙科X射线机 | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 744-2004 医用诊断X射线辐射源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
33 | 无创连续血压测量仪 | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 692-2010 无创自动测量血压计 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
34 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1145-2017 医用乳腺X射线辐射源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
35 | 数字化多功能脑电图仪 | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 954-2019 数字脑电图仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
36 | 数字化X射线摄影透视系统 | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1078-2012 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
37 | 酶标仪 | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 861-2007 酶标分析仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
38 | 非接触式眼压计 | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 1143-2017 非接触式眼压计 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
39 | 彩色多普勒超声系统（含母亲/胎儿参数监护仪） | 1 | 检定 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具检定证书; 2.检定规程: JJG 893-2007 超声多普勒胎心仪超声源 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具检定证书。
40 | 单通道注射泵 | 197 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1259-2018 医用注射泵和输液泵校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
41 | 输液泵 | 88 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1259-2018 医用注射泵和输液泵校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
42 | 无线智能温湿度监控终端 | 77 | 校准 | 1.送检，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
43 | 呼吸机 | 56 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1234-2018 呼吸机校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
44 | 双通道注射泵 | 36 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1259-2018 医用注射泵和输液泵校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
45 | 除颤监护仪 | 33 | 校准 | 1.现场校准，依据国家校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1149-2014 心脏除颤器校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
46 | 离心机 | 22 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 2004-2022 医用离心机校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
47 | 麻醉机 | 19 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 2149-2024 麻醉机校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
48 | 无创呼吸机 | 17 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1997-2022 无创呼吸机校准规范准证书。
49 | 温湿度计 | 17 | 校准 | 1.送检，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.检定规程:JJG 205-2005 机械式温湿度计 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具证书。
50 | 冷藏冷冻箱 | 16 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
51 | 冰箱 | 15 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
52 | 体重秤 | 14 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.校准规范:JJG 13-2016 模拟指示秤 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
53 | 高频电刀 | 14 | 校准 | 1.现场检定，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.检定规程: JJF 1217-2025 高频电刀校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具证书。
54 | 医用冷藏箱 | 13 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
55 | 婴儿培养箱 | 12 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1260-2010婴儿培养箱校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
56 | 智能温湿度采集器 | 10 | 校准 | 1.送检，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
57 | 新生儿黄疸治疗箱 | 9 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1260-2010婴儿培养箱校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
58 | 温度采集模块 | 7 | 校准 | 1.送检，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
59 | 急救转运呼吸机 | 7 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1998-2022 急救和转运呼吸机校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
60 | 数显温度计 | 6 | 校准 | 1.送检，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1366-2012 温度数据采集仪校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
61 | 多参数生命体征监测仪 | 5 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.校准规范:JJG 1163-2019 多参数监护仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
62 | 电子温度计 | 5 | 校准 | 1.送检，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF(桂)72-2019 数字温度计校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
63 | 药品阴凉柜 | 4 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
64 | 温湿度记录仪 | 4 | 校准 | 1.送检，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
65 | 生物安全柜 | 4 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
66 | 超声波身高体重秤 | 4 | 校准 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.检定规程: JJG 13-2016 模拟指示秤检定规程 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具证书。
67 | 蒸汽灭菌器 | 3 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1308-2011 医用热力灭菌设备温度计校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
68 | 医用冷藏冷冻箱 | 3 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
69 | 冷库 | 3 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
70 | 恒温箱 | 3 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
71 | 恒温培养箱 | 3 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
72 | 电子婴儿秤 | 3 | 校准 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.检定规程: JJG 13-2016 模拟指示秤检定规程 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
73 | 磁共振成像系统 | 3 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.校准规范: JJF 2151-2024 医用磁共振成像系统校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
74 | 医用低温保存箱 | 2 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
75 | 药品阴凉柜（冷藏柜） | 2 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
76 | 水浴锅 | 2 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 2027-2023 液体恒温试验设备温度性能测试规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
77 | 数显恒温三用水箱 | 2 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 2027-2023 液体恒温试验设备温度性能测试规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
78 | 烤箱 | 2 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
79 | 洁净工作台 | 2 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范: JJF 2053-2023 洁净工作台性能参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
80 | 肺功能仪 | 2 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1213-2008 肺功能仪校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
81 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
82 | 纯水机 | 2 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.校准规范:JJG 376-2007 电导率仪 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
83 | 医用血液冷藏箱 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
84 | 医用低温冰箱 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
85 | 医用超低温冷冻箱 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
86 | 血液加温仪 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
87 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 2027-2023 液体恒温试验设备温度性能测试规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
88 | 双水平无创呼吸机 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1997-2022 无创呼吸机校准规范准证书。
89 | 全自动血型分析仪（附属）孵育器 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
90 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 1752-2019 全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
91 | 恒温水浴箱 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 2027-2023 液体恒温试验设备温度性能测试规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
92 | 孵育器 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
93 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
94 | 电子案秤 | 1 | 校准 | 1.现场检定，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.检定规程: JJG 13-2016 模拟指示秤检定规程 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
95 | 陈列式冷柜 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关检定规程出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
96 | 冰冻血液解冻箱 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF 2027-2023 液体恒温试验设备温度性能测试规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
97 | 半导体冷热箱 | 1 | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规范出具校准证书; 2.校准规范:JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间:现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。
98 | 多导脑电地形图仪 | 3
99 | 电脑角膜验光仪 | 1
100 | 安全阀 | 7
101 | 压力表 | 22 |  | 1.根据国家相关检定规程完成检定并出具检定报告。 2.检定规程：JJG52-1999《弹簧管式一般压力表.压力真空表和真空表检定规程》