## Sheet1
附件1
中山大学附属第一医院广西医院关于一批流式试剂院内采购清单
序号 | 科室 | 耗材、试剂名称 | 规格型号 （仅供参考） | 单位 | 年采购量约 | 相关需求参数（仅供参考，具体参数以科室实际需求为准）
1 | 检验科 | FMC7检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
2 | 检验科 | CD41检测试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE、APC。
3 | 检验科 | CD117检测试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE、ECD、PC5.5、PC7、mFluor450。
4 | 检验科 | CD11c检测试剂 | 50 测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道APC。
5 | 检验科 | CD127检测试剂 | 50 测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。5.要求包含通道PE、APC。
6 | 检验科 | CD14检测试剂 | 50 测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PerCP-cy5.5、APC、APC-A750。
7 | 检验科 | CD15检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PB。
8 | 检验科 | CD16检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PE、APC-Alexa Fluor 750。
9 | 检验科 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE、PerCP、PC7、APC。
10 | 检验科 | CD2检测试剂 | 50 测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、APC、APC-A750。
11 | 检验科 | CD23检测试剂 | 50 测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
12 | 检验科 | CD25检测试剂 | 50 测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE、PC5、PE-Cy7、APC。
13 | 检验科 | CD27检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PerCP-Cy5.5、PC7、APC。
14 | 检验科 | CD28检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
15 | 检验科 | CD3检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PE、PC5、APC-cy7、PB。
16 | 检验科 | CD33检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE、PC5.5、APC。
17 | 检验科 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE、APC。
18 | 检验科 | CD38检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PC5.5、PC7、APC、APPC-A750、Pacific Blue。
19 | 检验科 | CD4检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PE、PC7、APC Alexa Fluor 750。
20 | 检验科 | CD45检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PC5.5、APC、KRO。
21 | 检验科 | CD45RA检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
22 | 检验科 | CD45RO检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
23 | 检验科 | CD5检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PC5.5、PC7、APC、APC-Alexa Fluor 750、mFluor450。
24 | 检验科 | CD55检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
25 | 检验科 | CD56检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PC5.5、PC7、APC。
26 | 检验科 | CD57检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
27 | 检验科 | CD58检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
28 | 检验科 | CD59检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
29 | 检验科 | CD61检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PE、V500。
30 | 检验科 | CD64检测试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PE。
31 | 检验科 | CD7检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PE、PC7、APC-A700。
32 | 检验科 | CD71检测试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
33 | 检验科 | CD79a检测试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
34 | 检验科 | CD79b检测试剂 | 50 测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道APC。
35 | 检验科 | CD8检测试剂 | 50 测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PC5、PC7、APC、APC-A750。
36 | 检验科 | HLA-DR检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PE、Percp、APC。
37 | 检验科 | 淋巴细胞检测试剂盒（流式细胞仪法）Cyto-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5 | 50测试/瓶 | 瓶 | 24 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。
38 | 检验科 | 髓过氧化物酶（MPO）检测试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
39 | 检验科 | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒（流式细胞仪法）Cyto-STAT tetraCHROME CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 | 50测试/瓶 | 瓶 | 24 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。
40 | 检验科 | 绝对计数用微球试剂盒Flow-Count Fluorospheres | 200测试/瓶 | 瓶 | 10 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。
41 | 检验科 | 流式细胞分析用溶血剂 OptiLyse C Lysing Solution | 200 测试/瓶 | 瓶 | 10 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。
42 | 检验科 | 流式细胞分析用溶血剂 IntraPrep Permeabilization Reagent | 150测试 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。
43 | 检验科 | 血细胞分析用鞘液 DxFLEX Sheath Fluid | 10 L | 桶 | 20 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。
44 | 检验科 | 细胞质控品 | 60测试/盒 | 盒 | 4 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含Immuno-trol low cells和Immuno-Trol Cells。
45 | 检验科 | 同型对照抗体（小鼠IgG1） | 100测试/瓶 | 瓶 | 1 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PE、PC5、PC5.5、PC7、APC、APC-Alexa Fluor 750、Pacific Blue。
46 | 检验科 | CD10检测试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PC7、APC.
47 | 检验科 | CD235a抗体试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
48 | 检验科 | CD11b检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
49 | 检验科 | CD22检测试剂 | 100 测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
50 | 检验科 | CD69检测试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PC5。
51 | 检验科 | CD13检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、PC7。
52 | 检验科 | Kappa检测试剂 | 50检测人份 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
53 | 检验科 | Lambda检测试剂 | 50检测人份 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
54 | 检验科 | 白细胞分化抗原CD20检测试剂 | 100检测人份 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC、APC-Cy7）。
55 | 检验科 | CD1a 检测试剂 | 100 人份/盒 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道APC）。
56 | 检验科 | CD9 抗体试剂 | 100 人份/盒 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道APC、V450。
57 | 检验科 | CD30 检测试剂 | 100 人份/盒 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
58 | 检验科 | CD123 抗体试剂 | 100 人份/盒 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE、APC。
59 | 检验科 | CD200 抗体试剂 | 100 人份/盒 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
60 | 检验科 | 抗人IgM抗体试剂 | 500μL/管 | 管 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
61 | 检验科 | CD42b抗体试剂 | 100人份 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PerCP-cy5.5、APC。
62 | 检验科 | CD62P抗体试剂 | 100人份 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PE。
63 | 检验科 | CD42a检测试剂 | 100人份 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
64 | 检验科 | TCRaβ抗体试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
65 | 检验科 | CD103检测试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
66 | 检验科 | CD24抗体试剂 | 100测试/瓶 | 瓶 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PerCP/Cyanine5.5。
67 | 检验科 | 瑞士-姬姆萨染色液-B液 | 5000mL/盒 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。
68 | 检验科 | 过氧化物酶染色液（POX)(联苯胺法） | 20T/盒 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。
69 | 检验科 | 荧光定量微球 | 100测试/盒 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。
70 | 检验科 | 细胞因子 | 100人份 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含IL-2RA、IL-10、IL-12p70、IL-17、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IFN-α、IFN-γ、TNFα。
71 | 检验科 | CD63抗体试剂 | 100人份 | 盒 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道FITC。
72 | 检验科 | CD16检测试剂 | 500ul/管 | 管 | 2 | 1. 检测原理：采用荧光标记的单克隆抗体与白细胞表面抗原特异性结合的免疫荧光法 2. 产品须具有有效的医疗器械备案凭证或注册证。 3. 生产企业具备合法生产资质。 4. 产品须具备广西体外诊断试剂统一编码。 5.要求包含通道PerCP-cy5.5。