## 汇总
附件1
中山大学附属第一医院广西医院血液透析治疗中心等一批耗材院内采购清单
序号 | 耗材名称 | 规格型号 （仅供参考） | 单位 | 年采购数量约 | 相关参数（仅供参考，具体参数以科室实际需求为准）
一 | 透析器 |  |  |  | 1.要求为高通量，拥有中截留量透析膜技术 2.可按临床需求1:1配置上下机包 3.要求为广西阳光采购挂网产品
1 | 透析器 | Theranova400（1.7膜面积） | 支 | 150
二 | 灌流器
2 | 一次性使用血液灌流器 | / | 支 | 100 | 一次性血液灌流器挂网参数： 1.注册证中含能清除人体内生性和外源性的毒性物质的内容 2.吸附剂装量大于或等于130ml 3.灭菌方式：高压蒸汽灭菌或湿热灭菌 4.维生素B12的下降浓度不低于80% 5.要求为广西阳光采购挂网产品 6.可根据临床需求，提供配套物品。
3 |  |  |  | 100 | 一次性血液灌流器挂网参数： 1.吸附剂材质：聚苯乙烯中性大孔树脂 2.柱体材料材质：聚碳酸酯 3.吸附剂装量需大于400mL 4.产品性能要求：戊巴比妥钠的浓度下降率不低于85%，肌酐的浓度下降率不低于60%，维生素B12的下降浓度不低于95% 5.灭菌方式：γ射线辐射灭菌法 6.要求为广西阳光采购挂网产品
4 |  |  |  | 100 | 一次性血液灌流器挂网参数： 1.能清除硫酸吲哚酚为代表的蛋白结合物毒素和以β2微球蛋白（β2-MG）为代表的中大分子毒素 2.吸附剂为聚苯乙烯-二乙烯苯中性大孔吸附树脂，填充液为符合《中华人民共和国药典》（2020年版）要求的注射用水 3.产品可耐受100kPa压力，最高血流率250ml/min 4.肌酐浓度下降率不低于60%，维生素B12的浓度下降率不低于95% 5.树脂装量不少于160ml，血室容量130±10ml 6.采用蒸汽灭菌方式 7.能满足体重较大的透析患者使用 8.要求为广西阳光采购挂网产品 9.可根据临床需求按1：2配置护理包
三 | A液 |  |  |  | AB液挂网参数： 1.A液、B液均为5L/桶/人份。A液+B液限价不超过90元 2.透析液配制用水必须符合《血液透析及相关治疗用水》(YY0572-2015)的标准，微粒污染少。 3.A液能满足个性化透析需求(能提供含钙离子1.25mmol/L、1.5mmol/L、1.75mmol/L；可提供钾离子含量2.0mmol/L、3.0mmol/L；能提供高糖含量） 4.产品经过ISO认证(能提供证明) 5.要求为广西阳光采购挂网产品
5 | 血液透析浓缩液 | 5L/桶/人份 | 桶 | 150
四 | B液
6 | 血液透析浓缩液 | 5L/桶/人份 | 桶 | 50
五 | A粉 |  |  |  | AB粉挂网参数： 1.A粉，枸橼酸成分，5855g/袋或能配成5人份 2.B粉，碳酸氢钠成分，2940g/袋或能配成5人份 3.要求为广西阳光采购挂网产品 4.要求可按临床需求配置AB液、透析机消毒液、水机消毒液、集中供液消毒液、个性化透析粉（糖粉、钾粉、钙粉）
7 | 血液透析用浓缩干粉 | 5855g/袋 | 袋 | 1320
六 | B粉
8 | 血液透析用浓缩干粉 | 2940g/袋 | 袋 | 1100
七 | 软水盐 |  |  |  | 软水盐挂网参数： 1.包装10kg/袋 2.有合格证，能用于透析室使用，出厂检验符合行业需求标准
9 | 血液透析专用盐（软水盐） | 10kg/袋 | 吨 | 20
八 | 消毒液 |  |  |  | 透析机消毒液挂网参数： 1.两种规格：枸橼酸浓度20%，5L/桶；枸橼酸浓度50%，5L/桶 2.能用于血透室透析机/血滤机消毒 3.要求为广西阳光采购挂网产品 4.20%浓度报价不超过420元/桶，50%浓度报价不超过480元/桶
10 | 血透机用柠檬酸消毒液（25%） | 5L/桶 | 桶 | 150
11 | 血透机用柠檬酸消毒液（50%） | 5L/桶 | 桶
九 | 上下机包 |  |  |  | 一次性使用透析护理包挂网参数： 1.用于血透室导管透析护理、内瘘穿刺护理 2.各包需求配置详见附表，报名时需提供样品核验。 3.各包内组件需按序号顺序，从上至下摆放整齐，再用包布包裹好，装封口袋。 4.导管包需配有氯己定消毒液 5.可根据临床需求定制调整，满足临床科室的使用习惯 6.报价不高于10元/包 7.要求为广西阳光采购挂网产品
12 | 导管上机包 | 详见附表 | 个 | 1000
13 | 导管下机包 | 详见附表 | 个 | 1000
14 | 内瘘上机包 | 详见附表 | 个 | 3000
15 | 内瘘下机包 | 详见附表 | 个 | 3000

## 导管上机型
附表1
导管上机包
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 包内件数 | 单位 | 备注
1 | 废物收集袋 | 45cm×30cm |  | 1 | 只 | 1.包内组件需按序号顺序 从上至下摆放整齐，再用包布包裹好，装封口袋。 2.需配有氯己定消毒液
2 | PE膜手套 |  |  | 3 | 双
3 | 托盘 |  |  | 上盖 | 个
4 | 盖巾 | 50cm×35cm | 37g/m²淋膜无纺布 | 1 | 张
5 | 医用橡胶检查手套 | 小号 | 无粉 | 1 | 双
6 | 碘伏纱布块 | 7.5cm×7.5cm×8层3块装 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 1 | 包
7 | 酒精纱布块 | 7.5cm×7.5cm×8层1块装 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 1 | 包
8 | 医用橡胶检查手套 | 小号 | 无粉 | 1 | 双
9 | 碘伏纱布块 | 7.5cm×7.5cm×8层2块装 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 1 | 包
10 | 碘伏棉球 | 4个/包 | (1:6.5) | 1 | 包
11 | 纱布块 | 7.5cm×7.5cm×8层 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 3 | 块
12 | 纱布块 | 10cm×10cm×8层 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 1 | 块
13 | 胶贴 | 14cm×4cm |  | 8 | 片
14 | 医用橡胶检查手套 | 小号 | 无粉 | 1 | 双
15 | 碘伏棉签 | 10根/包 |  | 1 | 包
16 | 一次性使用配药用注射器 | 5ml |  | 2 | 个
17 | 封管液 | 10ml |  | 2 | 支
18 | 包布 | 50cm×40cm | 37g/m²淋膜无纺布 | 1 | 张
19 | 托盘 |  |  | 下盖 | 个

## 导管下机型
附表2
导管下机包
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 包内件数 | 单位 | 备注
1 | 废物收集袋 | 45cm×30cm |  | 1 | 只 | 1.包内组件需按序号顺序从上至下摆放整齐，再用包布包裹好，装封口袋。 2.需配有氯己定消毒液
2 | PE膜手套 |  |  | 3 | 双
3 | 盖巾 | 50cm×35cm | 37g/m²淋膜无纺布 | 1 | 张
4 | 医用橡胶检查手套 | 小号 | 无粉 | 1 | 双
5 | 碘伏纱布块 | 7.5cm×7.5cm×8层2块装 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 1 | 包
6 | 酒精纱布快 | 7.5cm×7.5cm×8层1块装 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 1 | 包
7 | 医用橡胶检查手套 | 小号 | 无粉 | 1 | 双
8 | 碘伏纱布块 | 7.5cm×7.5cm×8层2块装 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 1 | 包
9 | 碘伏棉球 | 10个/包 | (1:6.5) | 1 | 包
10 | 纱布块 | 7.5cm×7.5cm×8层 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 3 | 块
11 | 纱布块 | 10cm×10cm×8层 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 1 | 块
12 | 胶贴 | 14cm×4cm |  | 8 | 片
13 | 封管液 | 10ml |  | 2 | 支
14 | 导管帽 | 2个/包 |  | 1 | 包
15 | 包布 | 50cm×35cm | 37g/m²淋膜无纺布 | 1 | 张
16 | 盖盘 |  |  | 1 | 个

## 内瘘上机型
附件3
内瘘上机包
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 包内件数 | 单位 | 备注
1 | 废物收集袋 | 45cm×30cm |  | 1 | 只 | 包内组件按序号顺序从上至下摆放整齐，装封口袋。
2 | 医用橡胶检查手套 | 小号 | 无粉 | 1 | 付
3 | 盖巾 | 50cm×35cm | 37g/m²淋膜无纺布 | 1 | 张
4 | 止血带 |  |  | 1 | 根
5 | 医用橡胶检查手套 | 小号 | 无粉 | 1 | 付
6 | 碘伏棉签 | 10根/包 |  | 1 | 包
7 | 胶贴 | 14cm×4cm |  | 8 | 片
8 | 封管液 | 10ml |  | 2 | 支
9 | 创可贴 |  |  | 2 | 片
10 | 纱布块 | 7.5cm×7.5cm×8层 (21s×32s 27×18) | 脱脂纱布 | 2 | 块

## 内瘘下机型
附表4
内瘘下机包
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 包内件数 | 单位 | 备注
1 | PE膜手套 |  |  | 1 | 双 | 包内组件按序号顺序从上至下摆放整齐，装封口袋。
2 | 医用橡胶检查手套 | 小号 | 无粉 | 1 | 付
3 | 压缩棉卷 |  |  | 2 | 个
4 | 穿刺针利器盒 |  |  | 1 | 个
5 | 胶贴 | 14cm×4cm |  | 8 | 片