## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院消防应急照明系统更换蓄电池项目需求表
序 号 | 名称 | 规格参数 | 参考品牌 | 响应品牌 | 数量（节） | 预算单价(元) | 报价单价（元） | 预算总价(元) | 报价总价（元）
1 | 集中电源电池 | 12V38Ah胶体蓄电池 | 耐普、科博乐、劲博、华申 |  | 201 | 490 |  | 98490
预算总价（元） |  |  |  |  | 98490
报价总价（元）
1、本项目总预算金额为9.849万元，按实际验收合格的数量予以支付，在服务期内若总结算价超过总预算金额，则超出部分采购人有权不予支付费用。 2、成交供应商需缴纳履约保证金（按总预算金额的一定比例缴纳，中小微企业按2%缴纳（需提供中小微企业证明），其它企业按5%缴纳），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。 3、报价为全费用包干价，包含电池采购、运输、拆装调试、旧电池危废回收、辅材、人工、税费、质保服务等全部费用，采购人不另行增补费用。 4、报价单价需低于预算单价，否则报价无效。 5、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证（若有）等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，院方有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。